张家港市第一人民医院功能科自助报到机技术参数要求
	自助报到机（1台）
	显示器
	液晶显示尺寸：21.5寸；显示比例：16:09；分辨率：1920*1080
显示响应时间：≤8ms；显示亮度：250cd/㎡；显示对比度：3000:1
显示色彩数：16.7万真色彩；可视角度：上、下、左、右（89/89/89/89）；显示屏寿命:30000小时

	
	触摸屏
	触摸屏类型：电容触摸（G+G) 

玻璃厚度：3MM
触摸点数：10点触摸
触摸反应时间：≤8ms
透光率：≥85%

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	主机配置
	内存：≥8G；硬盘：≥120G；外置接口：USB*2  

	
	
	

	
	
	

	
	小票打印机
	打印纸类型：小票打印纸

打印速度：250 毫米/秒 MAX
打印方式：行式热敏打印

通讯接口：可选 USB 口、以太网端口

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	A4打印机
	打印速度：≤21页/分钟

打印幅面：A4
打印分辨率：4800*1200 dpi

	
	
	

	
	
	

	
	整机电源参数
	电压：200-250v；功率：450w

	
	
	

	
	环境要求
	工作温度：0℃ ～ 40℃；工作湿度：10～ 80%RH（无凝洁）

	
	
	

	售后服务
	合同签订后5个工作日供货上门安装，5年全免费上门原厂质保服务。


