医院统一时钟同步系统项目需求
根据等级医院评审和电子病历6级新标准的要求，确保医院信息系统时间的准确性与一致性，信息中心申请购置一套北斗统一时钟同步系统，并更新ICU病房子钟，以完善医院的时间同步系统，为医院的高质量发展提供有力支撑。

采购清单：
	序号
	物品名称
	单位
	数量

	1
	NTP时间服务器
	台
	1

	2
	BD信号接收装置
	个
	1

	3
	避雷器
	个
	1

	4
	时钟监控软件
	套
	1

	5
	数字日历时钟（单面）
	台
	18

	6
	数字日历时钟（双面）
	台
	4

	7
	POE交换机
	台
	2

	8
	六类网络线
	米
	700

	9
	安装与服务
	项
	1


