项目需求
项目概述
全院手术室：30 间，复苏室：4 间（17 张复苏床位），手术室外胃肠镜 4 间，气管镜 1 间，无痛人流1 间，介入DSA：3间，预留2 间。

随着我院医疗信息化建设的飞速发展和电子病例系统评级建设要求。当前系统存在众多问题，主要有产品缺乏标准、集成困难；产品不够灵活，难以满足个性化需要；产品没有真正的站在临床的角度设计，易用性不佳；稳定性不够，运行风险很大；产品技术层面已普遍过时。

同时我院麻醉学科的快速发展及越来越多手术室诊疗设备的引入，麻醉学科所涉及的信息量急剧增加，通过引入手术麻醉信息管理系统软件实现对麻醉及其围手术期的信息进行保存和处理，实现数字化管理。手术麻醉临床信息系统以服务围手术期临床业务为核心，为医护人员、业务管理人员、院级领导提供流程化、信息化、自动化、智能化的临床业务综合管理平台。系统不仅能有效规范手术流程，解决患者诊疗信息的电子化记录问题，保障医疗安全；还能提高手术周转率和工作效率、改善医疗服务质量、提升医院管理水平。

项目目标

以服务围手术期临床业务为核心，为手术室、麻醉科提供流程化、信息化、自动化、智能化的临床业务综合管理平台，与相关医疗仪器进行设备集成，自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享 HIS、LIS、EMR 和 PACS手术患者信息，实现整个围术期的数字化管理及信息共享，提高医疗工作效率，提升医疗水平。

同时通过结构化的医疗文书、规范的病案管理以及全程的质量监控，加强了手术工作的环节质量控制，完善手术病历书写的终末质量管理，提高手术质量有效规范手术流程，解决患者诊疗信息的电子化记录问题，保障医疗安全；提高手术周转率和工作效率、改善医疗服务质量、提升医院管理水平；通过各类手术麻醉报表，对大量的业务数据进行分析统计，为临床研究提供新的途径，同时也强化科室的质量管理，同时也可全面地对医护人员的工作量及业务水平进行绩效考核，使手术麻醉科的管理更趋精细、规范、高效。

1）实现设备信息资源共享：实时、自动采集监护仪、麻醉机、呼吸机床边

监护设备数据，永久存储，集成到统一的操作平台，实现患者体征客观数据高

度共享。

2）实现信息系统资源共享：以电子病历为目标，通过统一的接口，实现医

院现有信息系统（包括 HIS、LIS、PACS、EMR、CA 电子签名）数据高度共享，方便医护人员查阅和辅助医疗决策。

3）辅助和自动进行临床记录操作：采用知识库、模板等技术手段，辅助麻醉医护人员更规范、更标准完成医疗操作，实现麻醉记录、护理记录、等手段创新，提高医疗工作效率，减少医疗差错。

