全院一体化专科检查数智化管理平台项目需求

医院临床现有单机设备约30台，无纸化目标要求医院必须尽可能地将所有具备数字化能力的单机设备（如眼科、耳鼻喉科、呼吸内科等）接入网络，消除信息孤岛，。
为解决“非标设备”接入问题，实现单机检查流程电子化，提升患者就诊便捷性与体验感，实现报告与影像的实时共享和临床医生随时调阅，加速诊疗流程，计划通过全院一体化专科检查数智化管理平台自动从数据源系统获取检查单信息，实时监控设备本地存储的检查数据与报告文件，自动抓取并上传至报告中心，且将不同格式的原始报告统一转换为固定格式，上传后的报告自动进入待诊断列表并支持查看，为后续报告处理提供标准化、规范化的数据源支撑。

平台自动需将单机设备非结构化数据（自由文本、原始影像、表格数据）转化为标准化结构化数据，支持字段级检索、多维度筛选，结构化准确率≥99%，为临床诊疗、科研分析、质量控制提供高质量数据底座。​

通过标准接口（HL7、DICOM 等）实现专科检查数据与 HIS、EMR、PACS 等系统无缝对接，数据一次采集、全院共享，患者跨科室、跨院区检查信息实时调阅，彻底终结 “单机存数据、人工传报告” 的孤岛模式。​

采用国密算法对数据传输、存储、使用全程加密，实现患者信息脱敏、操作权限分级管控、数据操作全程留痕，符合《数据安全法》《个人信息保护法》要求，保障医疗数据安全可控。​
