## Sheet1
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求
1 | 急诊外科 | 4K三维荧光内窥镜摄像系统（腹腔手术） | 1 | 108 | 国产 | 用于急诊外科微创手术，如胆囊切除、阑尾切除、脾脏切除、消化道穿孔修补、肠粘连松解、肿瘤切除等。 | 电子内窥镜图像处理器、4K荧光内窥镜摄像头、医用内窥镜冷光源、气腹机及配件箱、医用显示器、台车、导光束、4K荧光镜头、4K白光镜头、镜头灭菌盒 | 5年
2 | 神经外科 | 4K内窥镜摄像系统（神经手术） | 1 | 129.6 | 国产 | 神经内镜摄像系统主要用于神经外科开展国考四级微创手术及内镜下微创手术，适应症广：包括垂体瘤、颅咽管瘤、脑室肿瘤、视神经减压、内镜脑出血等。 | 1、4K内窥镜主机；2、光学镜模块；3、摄像头；4、医用监视器；5、冷光源系统；6、导光束；7、台车 | 5年
3 | 耳鼻喉科 | 4K内窥镜摄像系统（耳鼻喉） | 1 | 153 | 国产 | 用于耳鼻喉科检查及微创手术4K高清成像，辅助精准诊断、保障手术安全，完成影像记录归档，满足临床诊疗及示教需求。 | 4K超高清摄像主机，4K摄像头，4K监视器，LED冷光源，轻量化手术室影音集成与智能管控系统，高清影像传输组件等。 | 5年
4 | 消化内科 | 消化道内窥镜手术器械控制设备 | 1 | 162 | 国产 | 用于食管，胃，十二指肠，结直肠等部位的消化道早癌微创手术，如ESD，EMT，ESE等术式，通过机器人柔性臂技术达到术中“第三只手”的效果，可对病变组织进行钳夹，提拉及辅助创面闭合。 | 1)消化道内窥镜手术器械控制设备 1台;2) 电源线 1条;3) 消化道内窥镜组织钳 | 5年
5 | 消化内科 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 189 | 国产 | 主要应用于开展胃肠镜检查（包括常规胃肠镜检查和无痛胃肠镜检查）。可开展胃息肉等治疗，开展消化道出血内镜下止血治疗等术式。 | 1、图像处理装置（含光源) 1套 2、电子上消化道内窥镜 3根 3、显示器 1套 | 5年