项目名称：精液分析检测项目

项目编号：（YXGCC-2026-HC-001）

遴选采购文件

二〇二六年五月

目  录

第一章  供应商须知	1

第二章  采购需求	8

第三章  评审程序及方法	12

第四章  竞选文件格式	15

- 供应商须知

- 报名事项

（一）报名时间及地点：

1.报名时间：2026年05月28日至2026年06月03日（节假日除外），每天上午8:30～11:30，下午2:30～4:30，供应商必须在规定时间内提交相关资质及报名表（电子版+纸质版），逾期不再受理。如供应商需对报名材料及资质进行修改、补充，也须在报名时间内完成，逾期不再受理。

2.报名地点：张家港市第一人民医院行政楼320医学工程处

（二）竞选文件的份数及要求：

1.竞选文件正本 1份、电子版形式1份。电子文档内容包括《耗材遴选采购报名表》及所有正本纸质资料扫描后的PDF版，PDF文本应与纸质文件正本一致。

2.采购人在竞选有效期内及合同签订前均有权对供应商提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，供应商承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3.资格条件详见第三章评审程序及方法。

（三）二次遴选采购公告的情形：

对于第一次挂网不足3家供应商报名的，采购人会进行二次挂网。对于已经报名成功的供应商，无需在二次挂网期间再次报名。对于未报名或报名不成功的供应商，可在二次挂网期间进行报名。

（四）其他：

1.本项目支持部分产品报名。

2.实际采购产品和数量以采购人向供应商发送的送货通知为准。

3.本项目不接受联合体报名，不允许合同分包、转包。

- 采购需求

（竞选人提供“实质性响应承诺函”（见格式文件））

一、产品目录及参数要求等

| 序号 | 产品名称 | 基本用途 | 使用科室 | 产品注册证及省平台挂网中标 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞计数板 | 用于精液常规、形态、精子质量、以及碎片的分析 | 检验科 | 1.试剂需在江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网 2.试剂须具备相应产品注册证 | 1.匹配精液质量分析仪--品牌：穗加，型号： SSA-II PLUS。 2.需提供检测所需的所有配套试剂、耗材等质控品、校准品 |
| 2 | 精子染色液试剂盒 |  |  |  |  |
| 3 | 精子DNA碎片检测试剂盒 |  |  |  |  |

二、商务要求

（一）合同期限：3年。

（二）服务地点：张家港市第一人民医院

（三）交货期限：供应商在收到采购人通知后7天内将物资运到采购人指定地点。实际采购产品和数量以采购人向供应商发送的送货通知为准。

- （四）物资包装、标识及运输：物资包装必须符合国家相关规定、物资特性和远距离运输的要求。物资标识清楚，符合国家标准。物资交货前的运输由供应商负责，物资包装和运输费用及一切因包装、运输不当引起的损失由供应商承担。根据需要供应商可以自费办理物资运输保险。

（五）验收：供应商必须保证物资质量，物资运输并卸到采购人指定地点后，采购人对物资数量、包装的表面状况进行检查，物资数量正确、包装正常的，采购人予以验收入库；不符合要求的，采购人有权拒绝接收，由此造成的一切损失由供应商承担。

（六）报价及付款：

- 报价：本次报价须为人民币报价，不得高于江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网最低价。

- 付款方式：

- 采购人验收合格SPD入库后，以SPD消耗结算通知与采购人开票结算货款。货款结算通过双方银行进行，结算费用双方各自承担。

- 三、其他要求

- （一）合同供应商向采购人提供的所有资质证明必须合法有效，到期后应主动续期或更换，否则采购人有权利终止合同。

- （二）合同有效期内，若因上级主管部门要求采购人对合同标的同类产品进行遴选采购，或政府要求进行集中采购招标的，招标结束并重新签订购销合同后，本合同自行提前终止。

- （三）供应商承诺报价为全国江苏省（至少需勾选一项）最低价，合同有效期内，因政策或市场变化合同标的单价降低的，供应商应及时出具降价函，经采购人确认后，双方按降价后的单价执行。若非全国/江苏省最低价，采购人有权单方面终止合同，对降价后已送货未结算的产品，与供应商按全国/江苏省最低价结算；对降价后已送货且完成结算的产品，供应商应退回结算差价。同时，采购人可按照《采购供应商诚信管理办法》对供应商进行处罚。

- （四）供应商迟延交货，应提前告知采购人并与采购人协商重新确定交货期，否则采购人有权利要求供应商每日按合同标的金额 0.5%  的比例支付违约金，违约金可由采购人从合同总价款中先行扣除。超过 15 日仍未交货的，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿损失。

- （五）供应商在合同效期内原则上不得更改公司。若供应商不能供货，则视为自动终止合同，供应商必须赔偿由此给采购人造成的一切损失。

- （六）其他违约责任：按合同约定执行。

- 评审程序及方法

- 资格初审

- （一）资格条件

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书，及身份证复印件 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 1.所投产品属于第一类医疗器械时，产品需提供“医疗器械备案凭证”；同时投标人应满足下列条件之一： （1）若投标人是制造商，应具备第一类医疗器械生产备案凭证。 （2）若投标人不是制造商，只需具备有效营业执照。 | 提供相关证件复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 2.所投产品属于第二类和第三类医疗器械时，产品需提供“医疗器械注册证”；同时投标人应满足下列条件之一： （1）若投标人是制造商，投标人应具备医疗器械生产许可证。 （2）若投标人不是制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备第二类医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证。 | 提供相关证件复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 3.《医药企业价格和营销行为信用承诺书》。 | 不得是医药企业价格和营销行为信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。 |
|  |  | 4.供应商须提供所报产品国家医保局官网（https://code.nhsa.gov.cn/和苏州市医保局官网（http://ybj.suzhou.gov.cn/szybj/yycl/yycl.shtml）查询截图。 | 提供相应截图。 |
|  |  | 5.报名产品须在江苏省药品和医用耗材招采管理系统中挂网。 | 供应商需提交报名产品的江苏省药品和医用耗材招采管理系统中挂网截图。 |

备注：

- 1.所有纸质版材料（包括报名表、所有资质）均需加盖供应商公章鲜章，对应资质扫描件（PDF版）发送至邮箱zjgyyyxgcc@163.com（文件命名为：YXGCC-2026-HC-001+投标人名称）。

- （二）报名材料及资质由医学工程处进行初审。

- （三）未通过资格初审的供应商，不得进入后续的遴选采购流程。

- 评审程序

- 评审形式

- 1.对于报名成功的产品，我院将通过遴选采购联合评审会的形式，对报名产品进行评审，确定评审结果。

- 2.遴选采购联合评审会分二个阶段进行：

- （1）第一阶段：医学工程处主持，组织需求科室排除不满足临床需求的产品，确定入围产品。

- 供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、苏南、苏中、苏北、浙江等三甲医院的3家以上客户的合同或发票等资料。

- （2）第二阶段：医学工程处组织，招标办公室协同，对入围产品进行价格谈判。

- 若谈判人法定代表人或负责人亲自参加谈判的，则提供本人的身份证原件及复印件（加盖公章）；若授权代表参加谈判的，则提供授权委托书原件、被授权人本人身份证原件及复印件（加盖公章）、谈判人法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）。谈判时需准备产品报价单1份（《遴选采购报名表》表二并提前盖章,提交产品报价单时，参加评审产品的规格型号须与报名时提交的电子档及纸质版材料中载明的规格型号完全一致）、产品报价最低价承诺书1份（提前盖章），报价不得高于江苏省药品和医用耗材招采管理系统挂网的最低价。

- 评审时间及地点

- 1.我院会在评审会前以电话（报名材料上所留电话）通知报名成功的供应商，请供应商提前到达指定地点参加评审。

- 2.若联系方式（包括但不限于电话、电子邮箱等）有变化，请务必正式通知我院医学工程处相关工作人员。

- 第四章  竞选文件格式

# （未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

- 一、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）特定资格条件证明材料

- （四）承诺

1.基本资格条件承诺函

2.实质性响应承诺函

3.遴选采购最低价承诺书

4.医药企业价格和营销行为信用承诺书

一、资格文件及其他

目  录

- 一、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）特定资格条件证明材料

- （四）承诺

- 1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

3.遴选采购最低价承诺书

4.医药企业价格和营销行为信用承诺书

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)复印件。

- （二）

- 法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在

（竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人单位公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是

（竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人单位公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

- （三）特定资格条件证明材料

- （四）承诺

基本资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖竞选人单位公章）

年   月   日

实质性响应承诺函

（比选人名称）   ：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （比选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第二章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人： 	（盖竞选人单位公章）

年   月   日

遴选采购最低价承诺书

张家港市第一人民医院：

本公司承诺：参加贵院遴选采购的       产品的报价为目前全国□最低价或江苏省□最低价（至少需勾选一项）。并承诺：

- 若非全国最低价（或江苏省最低价），医院有权单方面终止合同，且公司须按全国（或江苏省最低价）补足已销售货物价差所致的金额。

- 合同期内，公司须随时关注全国（或江苏省）价格动态，若有降价，按降价后的价格执行。

竞选人： 	（盖竞选人单位公章）

年   月   日

医药企业价格和营销行为信用承诺书

经在国家医疗保障局官网（http://www.nhsa.gov.cn/col/col126/index.html）及各省省级集中采购机构官网查询，我公司的医药企业价格和营销行为信用评级为（须在下列对应方框中打勾）：

□ 良好

失信：

□ 一般

□ 中等

□ 严重

□ 特别严重

我公司对医药企业价格和营销行为信用评级等级做出如下承诺：

- 上述评级等级真实、有效。

- 承诺定价、营销、投标、履约过程中不发生包括但不限于《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》（医保发〔2020〕34号）中《失信事项目录清单》所列行为。

- 承诺员工（含雇佣关系，以及劳务派遣、购买服务、委托代理等关系）或具有委托代理关系的经销企业不实施失信行为使己方医用耗材获得或增加交易机会、竞争优势。

- 对于违反前述承诺事项的，承担失信违约责任。

竞选人：               （盖竞选人单位公章）

年   月   日